**НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК**

**«ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ»**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця», код ЄДРПОУ 22814631, що розташований за адресою вул.Гетьманська, 74 м.Батурин, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна, 16512.*

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** *Послуги з технічного обслуговування системи опалення (гідропневмоімпульсна прочистка системи опалення), код 50720000-8: Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».*

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** *Відкриті торги з особливостями UA-2024-09-25-006831-a.*

**Розмір бюджетного призначення:** *999 983,00.*

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

*999 983,00 грн.*

*Закупівля послуг з технічного обслуговування системи опалення (гідропневмоімпульсна прочистка системи опалення), код 50720000-8: Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення за ДК 021:2015” проводиться на очікувану вартість відповідно до затвердженого деталізованого розрахунку змін до кошторису на 2024 рік.*

*Цінова пропозиція ґрунтується на розрахунку наданих комерційних пропозицій, враховуючи необхідний обсяг закупівлі для об’єктів НІКЗ «Гетьманська столиця».*

**Обґрунтування технічних, якісних характеристик.**

*Технічні та якісні характеристики на закупівлю послуги з технічного обслуговування системи опалення (гідропневмоімпульсна прочистка системи опалення) зазначаються у відповідному додатку до тендерної документації, де конкретизуються вимоги до відповідних послуг.*